Voltmetri

| Foto | Modello | Range | Dimen. (mm) Peso | disponibilità | prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DC7-30V | 7,5 - 30V dc | 79 x 43 x 24 50g | 20 | 14,50 |
|  | DC-500V | 0 ~ +/-500V dc | 79 x 43 x 24 50g | 20 | 17,00 |
|  | AC-500V | 0 ~ 500V ac | 79 x 43 x 24 50g | 20 | 15,00 |
|  | AC 80-500V | 80 ~ 500V ac | 79 x 43 x 24 50g | 20 | 15,50 |
|  | Mini 100V Led rossi | 0 ~ 100V dc | 29 x 14 x 10 5,5g | 40 | 11,50 |
|  | Mini 100V Led blue | 0 ~ 100V dc | 29 x 14 x 10 5,5g | 40 | 12,50 |
|  | Combinato 300 Vac 100 Aac | 80 – 300V 0 – 100A ac |  | 30 | 38,00 |